附表一-1　　　　　　　　　　　監造計畫審查意見表
        第 頁共 頁
工程名稱:				契約編號:
				審查日期:
審查意見 / 序 號	計畫之頁碼或圖表編號	審 查 意 見			備 註

承辦人員簽章			主管簽章

附表一-2　　　　　　　　　　　監造計畫送審核章表
        (有委託專案管理廠商)
工程名稱： 契約編號：
監造單位 / (單位名稱）	提報次數：第 次 提報日期：	簽章欄
	【蓋公司章】	【技師、監造主管均應簽章並簽署日期】
專案管理廠商 / (廠商名稱）	審查結果
	□依審查意見重新提報（限定提報日期： ） / 同意核定 / 核定日期： / 核定文號： / 【蓋司章】
備查機關 / (機關或單位名稱）	備查結果
	依修正意見重新提報（限定提報日期： ） / 准予備查 / 備查日期： / 備查文號： / （機關或單位戳章）

【監造計畫經專案管理廠商核定轉請主辦機關或單位備查後應函覆監造單位，俾利據以辦理監造工作】
附表一-3　　　　　　　　　　　監造計畫送審核章表
        (無委託專案管理廠商)
工程名稱： 契約編號：
監造單位 / (提報單位）	提報次數：第 次 提報日期：	簽章欄
	【蓋公司章】	(現場人員) / 日期 / （現場監造主管） / 日期 / （專業技師或建築師） / 日期
主辦機關 / (審查單位）	審查結果
	□依審查意見重新提報（限定提報日期： ） / 同意核定 / 核定日期： / 核定文號： / （機關或單位戳章）

【監造計畫經主辦機關或單位核定後應函復監造單位，俾利據以辦理監造工作】

附表二-1 公共工程監造報表
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱
契約工期	天	開工日期		預定完工日期		實際完工日期
契約變更次數		次	工期展延天數		天	契約金額	原契約：
預定進度(%)			實際進度(%)				變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成 / （二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

監造單位簽章： / 註： / 1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。 / 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 / 3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。 / 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 / 5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物監督、查核）報告表」填報。 / (本表單係行政院公共工程委員會頒訂格式，使用時請再確認使用最新版本)

附表二-2 建築物監造（監督、查核）報告表
工程名稱
建 / 雜 / 照號碼		字第 號					登記碼
開工日期		年 月 日		竣 工 日 期	年 月 日		填表日期		年 月 日 時
勘驗 / 項目				預定進度（﹪）		契約變更次數		次	契約工期
				實際進度（﹪）		工期展延天數		天	契約金額
區分	監 督 項 目				監督結果		辦 理 情 形			備 註
					合格	不合格
一、	建造（雜項）執照列管事項查核
二 / 、 / 監 / 督 / 依 / 設 / 計 / 圖 / 說 / 施 / 工	1.放樣工程
	2.地質改良工程
	3.基礎工程
	4.模板工程
	5.混凝土工程
	6.鋼筋（鋼構）工程
	7.基地環境雜項工程
	8.主要設備工程
	9.其他
區分	查 核 項 目				查核結果		辦 理 情 形			備 註
					合格	不合格
三、查核材料規格及品質	鋼筋（鋼骨）		1.強度試驗報告書
			2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書
			3.出廠證明書
	混凝土		1.強度試驗報告書
			2.氯離子檢測報告書
			3.品質查證文件
	其他
四、其他約定監造事項
五、查核簽章：【建築師】

註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。
2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。
3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。
4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。
5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。
6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。
【本報告表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒，使用時請再確認使用最新版本】

附表三
○○工程 材料/設備品質抽驗紀錄表
工程名稱
材料/設備名稱			檢查日期	年 月 日
抽驗項目	抽 驗 標 準	抽驗數量	抽驗值	抽驗結果

說明	1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』、『不 合格』。 / 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善

   監造現場人員簽名： 監造主管（授權）人簽名：

註:監造單位須依契約規定或監造計畫所訂定之抽驗頻率辦理材料、設備之抽驗試驗。契約規定施作之材料若不須取樣試驗，監造單位於材料與設備進場時亦必須辦理抽驗，核對進場材料/設備是否與送審合格者相符，確認廠商品質管制的成效。抽驗過程使用之材料/設備品質抽驗紀錄表，應依所檢討出之品質管理標準表內容訂定抽驗項目與抽驗標準。

附表三-1
       （○○工程）材料設備送審管制總表（參考例）

 監造單位: 表單號碼：
項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料（ˇ）					審查日期	備註 / (歸檔編號)
						協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期

註：1.本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
    2.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。

附表三-2 （○○工程）材料設備檢（試）驗管制總表（參考例）

監造單位: 表單號碼：
項次	契約詳細表項次	預定進場 / 日期	進場 / 數量	抽樣 / 日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗 / 結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料/設備名稱	實際進場 / 日期		抽樣 / 數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)

註：1.本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
    2.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性質等)均應納入本表管制。
3.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。
附表四
        全套管基樁工程施工抽查紀錄表
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）
編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置			檢查日期		○年○月○日
施工流程	▉施工前 □施工中檢查 □ 施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目
管理項目		抽查標準（定量定性）		實際抽查情形 / （敘述抽查值）		抽查結果
樁心檢測		水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說規定。
基樁套管直徑		外徑≧150cm
基樁套管璧厚		管厚≧16mm

缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前中後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 / 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 / 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

   監造現場人員簽名： 監造主管（授權）人簽名：
附表四-1
        全套管基樁工程施工抽查紀錄表
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）
編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置				檢查日期		○年○月○日
施工流程		□施工前 █施工中檢查 □ 施工完成檢查
檢查結果		○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目
管理項目			抽查標準（定量定性）		實際抽查情形 / （敘述抽查值）		抽查結果
	套管位置偏差		≦7.5公分)
	鑽掘垂直精度		＜1/200
	基樁長度		60m〜60.75m
	樁底淤泥沈澱量		＜5㎝
	主筋直徑		32㎜
	箍筋直徑		19㎜
	搭接長度		40D
	主筋與箍筋支數		依施工圖〈如附件〉
	主筋長度		每節10~16m
	箍筋間距		依施工圖〈如附件〉
	鋼筋籠護耳		每斷面6個、間距3公尺
	坍度試驗		○cm≦最大坍度≦○cm
	氯離子含量試驗		≦0.15kg/m3
	混凝土試體製作		1組/○m3
缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前中後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 / 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 / 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造現場人員簽名： 監造主管（授權人）簽名：
附表四-2　 設備功能運轉測試紀錄表
        編號：
工程名稱
分項工程 / 名稱
抽驗位置		抽驗日期
測試流程	□單機測試 □系統測試 □整體功能運轉測試
抽驗結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目
抽驗項目	設計圖說﹑規範之抽驗標準 / (定量/定性)		實際抽驗情形 / (敘述檢查值)		抽驗結果

缺失複查結果︰ / □已完成改善 / □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱︰ 簽名：
備註︰ / 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 / 2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」， / 如無需檢查之項目打「／」。 / 3.嚴重缺失，應填具「不合格品改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。

   監造現場人員簽名： 監造主管（授權）人簽名：
附表五
        不合格品改善通知及追蹤表 編號：
工程名稱
監造單位		檢查日期
承攬廠商		通知改正日期
缺失具體情形：
要求改正單位採取改善措施
採取改善及預防措施： / 現場人員簽名： 限定完成改善日期：
缺失改善成果確認
查證日期： / 改善結果確認： / □改善完成 / □未完成改善情形： / （下次複查日期： 年 月 日） / □其他： / 複查人員簽名： 監造主管（授權人）簽名：

備註：本表需併同改正過程改善前中後照片存檔。
附表六 監 造 單 位 現 場 人 員 登 錄 表
        填報日期：
工程標案 / 名稱					工程標案 / 電腦編號
工程 / 地點			開工 / 日期				預計 / 完工日期
決標 / 金額	(千元)		監造 / 費用		(千元)		工地聯 / 絡人及電話
工程 / 主辦機關					承辦人	姓名
				電話
監造單位					廠 商
現 / 場 / 人 / 員 / ︵ / 受 / 訓 / 合 / 格 / ︶	姓名	專長		身分證號		受訓期別	進駐/解職日期	回訓期別

請勾選 / 一項	□第一次登錄 □異動（原因： ）
聲明事項	上開現場人員為□專職人員□兼職人員 / 兼職人員：現場人員必須受聘於乙方，並應切結同時擔任宜蘭縣政府與所屬及鄉(鎮、市)公所之公共工程兼職未逾5件，且各該工程之金額總計不得超過預算金額五千萬元。
備 / 註	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、 環工等。 / 二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄： / 1.行政院公共工程委員會核發之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗） / 2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 3.本表 / 三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 / 四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。

        行政院公共工程委員會 電話(02)87897500