消防防護及防災計畫整併後計畫內容

| 計畫名稱 | 消防防護及防災計畫 |
| --- | --- |
| 計畫內容摘要 | 總則 目的與適用範圍 管理權人之職責 防火管理人及保安監督人之職責 防火管理相關配合辦理事項(提報防火管理人、保安監督人、消防防護及防災計畫、自衛消防編組訓練計畫、施工中消防防護及防災計畫、消防安全設備檢修結果報告及說明相關應變計畫置於附錄等) 防火管理委員會 場所特性及危害概要分析 場所位置圖、各區域樓層平面圖、逃生避難圖、廠區平面配置圖及危害辨識卡H-CARD 可能發生事故之潛在原因(人為因素、設備因素、環境因素) 製程中危險因子分析及防救對策(危險性或毒性化學品外洩、游離輻射危害、電電火花、機械性危害等) 預防管理對策 平時火災預防(消防安全設備檢修申報、火災預防管理編組、用火用電設備器具、電氣設備、防火避難設施、消防安全設備維護管理及公共危險物品保安監督管理等) 火災預防措施(吸煙及用火等易發生危險行為規定、確保防火避難設施機能運作正常應遵守事項等) 場所安全管理對策（公共危險物品搬運安全、公共危險物品製程安全、公共危險物品處理作業、公共危險物品儲存安全、公共危險性機械與設備之運轉與操作要領、公共危險物品安全維護設施外觀檢查與性能檢查、公共危險物品場所用火用電監督管理等) 施工中消防安全對策之建立 縱火防制對策 自衛消防活動 自衛消防編組原則 自衛消防編組之裝備及管理 假日暨夜間之防火管理體制 洩漏、爆炸等意外事故之應變措施 洩漏時之應變措施 爆炸(燃燒)的應變要領 地震防救對策 平日震災預防措施 地震發生時安全措施 地震發生後安全措施 防災應變之教育訓練 附則(實施日期等) 拾、附錄（相關應變計畫等) |